## 사업계획서(표지) (hidden)
「민방위 경보시설 유지보수 용역」
사 업 계 획 서
#REF!
#REF!

## 사업계획서 (hidden)
민방위 경보시설 유지보수 용역
□ 사업 목적
○ 본 사업 설명서는 경산시가 보유하고 있는 민방위 경보시설의 원활한 운영을
위하여 사전 정기점검과 장애발생시 신속하고 완벽한 대응 조치를 통하여
경보시설의 항시 최적의 상태로 운영 , 유지 될 수 있도록 하기 위함과 동시에
발주처의 유지관리 계획에 따라 사업수행자가 유지관리에 수행할 제반사항을
이행하기 위함이다.
□ 사업 개요
○ 사업의 시기(기간) : 2022.01 ~ 2022.12
○ 소요예산 : 18,645,000원
○ 사업대상 : 민방위 경보시설 8개소
○ 사업내용
민방위 경보시설의 원활한 운영을 위한 예방 및 정기점검
국가보안시설로 장애 발생시 최대한 빠른 시간내 복구 조치 가능
사용자 업무 및 보안기능 강화
민방위 경보시설의 주기적인 교육으로 인해 업무의 효율성 증대
민방위경보시설 (H/W 및 S/W)의 업그레이드 또는 환경기능조정시 지원
3. 2022년도 예산 계획(안)
□ 민방위 경보시설 유지보수 용역 대가산정
세부내역 2022년
단말유형 | 수량 | 도입년도 | 설계금액 | 요율 | 유지보수 산정금액 | 비고
대형(경산시청) | 1 | 2006.09 | #REF! | #REF! | 0 | 노후교체대상
중형(남부동) | 1 | 2014.04 | #REF! | #REF! | #REF!
T-12(압량면) | 1 | 2018.10 | #REF! | #REF! | #REF!
T-12(진량읍,하양읍) | 2 | 2019.07 | #REF! | #REF! | #REF!
T-12(자인면) | 1 | 2019.12 | #REF! | #REF! | #REF!
T-12(와촌면) | 1 | 2020.10 | #REF! | #REF! | #REF!
T-12(서부1동) | 1 | 2021.06 | #REF! | #REF! | #REF! | 6개월유상
|  |  | 합 계 |  | #REF! | 천단위 절사
|  |  | 부가세 |  | #REF!
|  |  | 총합계 |  | #REF!
□ 대가산정 설명
서부1동 노후 개체로 인하여 2022년 06월까지 무상 유지보수 대상입니다.
2022년 07월부로 유상 대상이어서 유상 6개월로 산정하였습니다.

## 국립김해박물관
견 적 서
씨원에스 貴下
아래와 같이 견적합니다.
대구광역시 북구 동변로 13길 20-1(동변동)
문서번호 : TINS-231115-1519 |  |  | 대표전화 : 053.951.4500 F : 053.951.4501
견적일자 : 2023년 11월 15일 |  |  | 사업자등록번호 : 107-88-42726
건건명명 : 국립중앙박물관 진열장 면진장치 구매설치 |  |  | 대 표 이 사 : 권 양 익 (인)
견적담당 : 김도현 차장 / 010-5125-5906 |  |  | 업 태 : 제조/서비스
견적금액 : 금 80,026,100원 (금팔천이만육천일백원 vat포함)
품 목 | 씨원에스 요청 (가로 x 세로) | 세트 수량 | 면진 수량 | 단가 | 합계 | 비 고 | 75000
1.6
SC-01 | 460 x 460 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
SC-07 | 도면 참조 | 1 | 5 | 1273600 | 6368000 |  | 796000 | 3980000
SC-08 | 3420 x 920 | 1 | 4 | 1580000 | 6320000 |  | 987500 | 3950000
SC-09-1 | 2500 x 740 | 1 | 3 | 19311000 | 19311000 | 총 13대 | 881538.4615 | 11460000
SC-09-2 | 2500 x 740 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0
SC-09-3 | 1507 x 740 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
SC-09-4 | 4037 x 740 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0
SC-10 | 2097 x 740 | 1 | 3 | 1413333.3333 | 4240000 |  | 883333.3333 | 2650000
SC-11 | 3137 x 1260 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SC-16 | 2670 x 740 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SC-17 | 3147 x 1160 | 1 | 4 | 1684000 | 6736000 |  | 1052500 | 4210000
SC-18 | 3147 x 1160 | 1 | 4 | 1684000 | 6736000 |  | 1052500 | 4210000
SC-22 | 2720 x 1220 | 1 | 3 | 1754666.6667 | 5264000 |  | 1096666.6667 | 3290000
SC-23 | 2720 x 1220 | 1 | 3 | 1754666.6667 | 5264000 |  | 1096666.6667 | 3290000
SC-24 | 840 x 500 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SC-34 | 1370 x 500 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SC-35 | 1370 x 500 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SC-37 | 700 x 700 | 1 | 2 | 1336000 | 2672000 |  | 835000 | 1670000
SC-38 | 700 x 700 | 1 | 2 | 1336000 | 2672000 |  | 835000 | 1670000
SC-39 | 2750 x 660 | 1 | 3 | 1237333.3333 | 3712000 |  | 773333.3333 | 2320000
SC-40 | 2440 x 500 | 1 | 1 | 3456000 | 3456000 |  | 2160000 | 2160000
SC-48 | 7710 x 500 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 22 | 65 |  |  |  | 0
간이 트리거 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0
공급가금액 |  |  |  |  | 72751000
부 가 세 (10%) |  |  |  |  | 7275100 |  | 이디에스 | 72751000
합 계 |  |  |  |  | 80026100 |  | 삼익 | 44860000
162.2%
[ 비 고 ] | [6 empty] | 차액 | 27891000
-204.4%

## 복합형 (hidden)
◇ 물량산출내역 - 복합형
공 정 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
CONTROLLER
1) 제어부 | MCU AD-NEMCU10 | 대 | 1 | 4730000 | 4730000
2) 전면조작반 | AD-NEDIS30 | 대 | 1 | 2530000 | 2530000
3) 오디오연계장치(AIU) | AD-NEAIU31 | 대 | 1 | 2750000 | 2750000
4) 원격제어장치(IOC) | AD-NEIOC30 | 대 | 1 | 1870000 | 1870000
5) 경보단말장치셀프 | AD-NEBSUB10(후면판포함) | 대 | 1 | 2412000 | 2412000
6) 온습도계 | AD-MASHT20 | 대 | 1 | 495000 | 495000
7) 전원장치(PCU) | AND-NWPCU10 | 대 | 1 | 2750000 | 2750000
8) 위성수신부 | F3 위성수신기 | 대 | 1 | 3940000 | 3940000
| LNB, Ku-band, PLL Type | 대 | 1 | 625000 | 625000
| 1.2M 파라볼라 위성안테나 | 대 | 1 | 673200 | 673200
디지털 전자사이렌
1) 앰프부
OSC | 사이렌 경보음 종류별 발생, 앰프시험 및 MCU통신 | 대 | 1 | 1732500 | 1732500
SEI | 비상취명 | 대 | 1 | 121000 | 121000
AMP | 300W/48V DC | 대 | 8 | 892000 | 7136000
마이크 | PTT마이크 | 개 | 1 | 35000 | 35000
AMP SHELF | ADA-HDASMB-300 | 대 | 1 | 1395000 | 1395000
2) 혼,스피커,철탑부
정지향성 혼 | 주물형 | 개 | 24 | 280000 | 6720000
혼유니트 | 75W | 개 | 24 | 70000 | 1680000
3) 전원장치
사이렌 전원부 | SMPS 48V/20A,24V/5A | 대 | 1 | 1732500 | 1732500
전원차단기 | ABS-102b 100A 2P | 개 | 0 | 55200 | 0
소 계 |  |  |  |  | 43327200
VAT |  |  |  |  | 4332720
합 계 |  |  |  | 천원미만절사 | 47659000

## 스마트 T-24 (hidden)
◇ 물량산출내역 - 스마트경보단말 T-24
공 정 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
[스마트경보단말 T-24]
1) 제어부 | MCU 32-bit RISC Microprocessor | 개 | 2 | 3850000 | 7700000
2) 통신부 | DSU 9.6Kbps 이상 | 개 | 1 | 350000 | 350000
3) 인터페이스부 | 오디오 입출력 제어 및 감시 | 개 | 1 | 2890000 | 2890000
| 디지털 I/O 입출력 제어 및 감시 | 개 | 1 | 1793000 | 1793000
4) 환경감시부 | 온도, 습도계 | 개 | 1 | 495000 | 495000
5) 전면조작반 | 7"터치 LCD | 개 | 1 | 2685000 | 2685000
| 전면조작반 인터페이스 | 개 | 1 | 1258000 | 1258000
6) 위성수신부 | LNB, Ku-band, PLL Type | 개 | 1 | 625000 | 625000
` | 1.2M 파라볼라 위성안테나 | 식 | 1 | 673200 | 673200
| F3 위성수신기 AD-F3SAT(20,30) | 개 | 1 | 3940000 | 3940000
7) 디지털앰프부 | 비상발령장치 OSC-S | 개 | 1 | 1987000 | 1987000
| 앰프 PAU 200W 이하 | 개 | 12 | 795000 | 9540000
| 앰프셀프 19" 2U | 대 | 2 | 2683000 | 5366000
8) 혼스피커 | 정지향성 혼 | 개 | 24 | 280000 | 6720000
| 드라이브유닛트 | 개 | 24 | 60000 | 1440000
9) 장비 기구물 | 19" 표준형 랙 600(W) x 750(D) * 1200(H)이하 | 개 | 1 | 590000 | 590000
| 컨트럴러셀프 483(W) x 318(D) x 178(H) 이하 | 개 | 1 | 2874500 | 2874500
10) 전원장치 | 충전기 DC+54V/+24V+46V | 개 | 2 | 1450000 | 2900000
| 충전기 셀프 | 개 | 1 | 1140000 | 1140000
| 전원제어장치 DC+5V/+15V /-15V | 개 | 2 | 453000 | 906000
| 전원 피뢰보안기 220V / 10A | 개 | 1 | 385000 | 385000
| 배터리차단기 | 대 | 1 | 38900 | 38900
합 계 |  |  |  | 천원미만절사 | 56296000

## 추가예산 (hidden)
민방위 경보단말 이중화(부품)
□ 사업 목적
본 사업 설명서는 경산시가 보유하고 있는 민방위 경보단말의 원활한 운영을
위하여 시스템의 주제어 장치인(MCU) Master/Slave 방식으로 구성
그리고 전원공급장치(PSU)인 충전기를 Mater/Master 방식으로 구성
이중화 함으로써 경보단말의 무중단상태를 이행하기 위함이다.
□ 사업 개요
○ 사업의 시기(기간) : 2022.01 ~ 2022.12
○ 소요예산 : 12,980,000원
○ 사업대상 : 민방위 경보시설 8개소 중 일부분
○ 사업내용
기존 보유중인 민방위경보단말 중 주제어 장치인 MCU 그리고
전원공급장치 (PSU)를 이중화 하기 위함이다.
3. 2022년도 예산 계획(안)
□ 경산시 보유중인 경보단말 이중화 현황
단말유형 | 도입년도 | MCU | 필요수량 | 충전기 | 필요수량 | 이중화현황 | 비고
T-12(하양읍) | 2019.07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 완료
T-12(진량읍) | 2019.07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 완료
T-12(압량면) | 2018.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 미완료
T-12(자인면) | 2019.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 미완료
T-12(와촌면) | 2020.10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 미완료
T-12(서부1동) | 2021.06 | 2 | 0 | 1 | 1 | 미완료
□ 예산 금액
| 필요수량 |  | 금 액 |  | 합 계 |  | 비고
MCU | 2 |  | 3192300 |  | 6384600
충전기 | 4 |  | 1650500 |  | 6602000
|  |  | 필요예산 |  | 12980000 |  | 천단위 절사

## 구입물품설명 (hidden)
○ MCU 이중화(Main Control Unit - MCU)
MCU 는 시스템의 주제어 장치로 Master/Slave 방식으로 장치를
이중화 시켜 우수한 안정성을 꾀한다
MCU 는 스마트 경보단말 T12의 모든 장치들을 범용적인 통신방식으로
통제 및 관리 할 수 있으며 상위 시스템과의 통신 또한 관장한다.
그리고 앰프의 취명을 제어 취명 상태 , 오취명 상태를 감시한다
현재 BLANK 상태
○기대효과
-경보시설의 최적의 운영 상태 유지 , 주 예비 개념의 MCU 이중화로 인하여
365일 실시간 가동 상태 유지
-장애발생시 단 시간 내 예비 MCU 로 절체 됨 으로써 실시간 경보시설 운영 가능
○요구예산 (물가정보지 첨부) : 3,192,300원
○ 충전기 이중화(AC-DC POWER SUPPLY)
AC220V 를 받아 각 보드에 전원을 공급해주는 역할을 하며 I2C 및 GPIO 를 통해
MCU 와 통신을한다.
이중화 운영될 수 있도록 구성되어 있으며 , 슬롯의 위치에 상관없이 동작할 수
있도록 제작 되어 있다.
현재 BLANK 상태
○기대효과
- 전원 공급장치의 무중단 운영 상태 유지
- 두개의 전원공급장치를 사용함으로써 하나의 전원공급장치 장애시
무중단 전원 공급
○요구예산 (물가정보지 첨부) : 1,650,500원